ОБЪЯВЛЕНИЕ №6

08.08.2023 год

Наименование и адрес заказчика: Коммунальное государственное казенное предприятие «Центр первичной медико-санитарной помощи №12 города Семей» управления здравоохранения области Абай, расположенного по адресу 071403, РК, ВКО, город Семей, ул. Карагайлы,15.

Место поставки товаров: 071403, РК, область Абай, город Семей, ул. Карагайлы 15, непосредственно до двери склада.

Коммунальное государственное казенное предприятие «Центр первичной медико-санитарной помощи №12 города Семей» управления здравоохранения области Абай объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений «Приобретение лекарственных средств и медицинских изделий» по следующим лотам:

|  | Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название – в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий без указания торговой марки и производителя и их краткая характеристика | Ед. изм | Кол- во | Сумма, выделенная для закупа, за единицу | Сумма, выделенная для закупа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер пластиковый для анализов 100мл (бля сбора мокроты) | Шт. | 200 | 100 | 20000 |
| 2 | Детский пульсоксиметр Предназначенный для контроля уровня сатурации и пульса у младенцев и детей. Прибор подходит для детей от 1 года до 12 лет. Для измерения пульсоксиметр надевается на палец ребенка. Результаты отображаются на встроенном дисплее. Прибор определяет уровень сатурации и пульс. 1. Два направления отображения; 2. Параметры: SpO2, PR пульс; *SpO2:- диапазон измерения: 70-99%, погрешность 2%; *Частота пульса PR: диапазон измерения: 30-240 уд/мин, погрешность 1 уд/мин или 1%; 3. Низкое энергопотребление; 4. Автоматическое отключение через 8 сек при отсутствии сигнала; 5. Литий-ионный аккумулятор 30 mA, 3,7 V; 6. Сертификат безопасности соответствует стандарту IEC60601-1-2. Комплектация: 1. Пульсоксиметр; 2. Коробка; 3. Ремешок; 4. Кабель для зарядки USB Type C; 5. Сертификат качества; 6. Инструкция. | Шт. | 3 | 15000 | 45000 |
| 3 | Экспресс тест 4-го поколения для определения ВИЧ | Уп. | 1 (тест-кассеты 30 штук) | 40000 | 40000 |
| 4 | Контейнер для таблеток (для раздачи лекарств туб.больным) • приспособление имеет 7 выдвижных блоков с надписями дней недели, а каждый блок разделен на 4 отделения для приема лекарств по времени суток; • специальная вертикальная структура позволяет каждое утро просто доставать нижний блок, не вспоминая спросонья день недели; | Шт. | 10 | 2300 | 23000 |
| 5 | Контейнер для таблеток | Шт. | 10 | 800 | 8000 |
| 6 | Термометр для помещений Предназначен для измерения температуры воздуха в помещении! Такой термометр может быть использован дома, в офисе, на складе, на даче, в номере гостиницы и даже в железнодорожном вагоне или каюте теплохода. Везде, где требуется точно измерить температуру воздуха в помещении, Рекомендуем устанавливать термометр в любом удобном для Вас месте на уровне глаз, вдали от отопительных приборов, прямых солнечных лучей, кондиционеров и сквозняков, вблизи того места, где требуется выяснить температуру окружающего воздуха. Термометр имеет на обратной стороне крепёжное отверстие для настенной установки. Межповерочный интервал: 3 года Диапазон температуры от -10 °C до +50 °C Цена деления шкалы термометра 1 °C Термометрическая жидкость - органическая жидкость. Не содержит ртути! Размеры (ВхШхГ): 185 х 42 х 15 мм Приложение (к каждому термометру): Паспорт, он же свидетельство о поверке | Шт. | 5 | 8100 | 40500 |
| 7 | Воздуховод детский | Шт. | 5 | 310 | 1550 |
| 8 | Воздуховод 90мм,100мм | Шт. | 100 | 650 | 65000 |
| 9 | Спейсер детский | Шт. | 2 | 13500 | 27000 |
| 10 | Эпинефрин 0,18мг/мл №10 (раствор для инъекций) | Шт. | 100 | 89,02 | 8902 |
| 11 | Экранизированный бактерицидный облучатель Облучатель перераспределяет облучение таким образом, что происходит разделение помещения на нижнюю часть ( менее 2 м от пола) и верхнюю часть (выше 2 м от пола). Циркулируя по комнате вместе с воздухом, возбудители заболеваний попадают в верхней части в сектор прямых лучей на высоте 2,1 — 2,3 м, сформированные облучателем, где и поражаются бактерицидным УФ — излучением. Верхняя лампа находится внутри корпуса облучателя и используется в присутствии людей. Экранированный бектерицидный облючатель — 1*15 Габаритные размеры: 485*125*90 мм (длина*ширина*высота). Масса не более 1,9 кг. Площадь обеззараживания 12 м2 помещения. Экранированный бектерицидный облючатель « — 1*30 Габаритные размеры: 945*125*75 мм (длина*ширина*высота). Масса не более 2,9 кг. Площадь обеззараживания 20 м2 помещения. | Шт. | 7 | 31000 | 217000 |

- Срок и условия поставки товара: Поставка товаров и предоставление услуг должны осуществляться Поставщиком по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней. Заявка может быть направлена Поставщику посредством электронной почты, факсом или почтовым отправлением. Доставка товара осуществляется за счет Поставщика по адресу: область Абай, г. Семей, ул. Карагайлы, 15 на место хранения (склад Заказчика) с 8.00 ч. до 16.00 часов, в рабочие дни.

- Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: РК, область Абай, г. Семей, ул. Карагайлы 15, бухгалтерия, до 08 ч. 30 мин 15.08.2023г.

- Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 09:00 ч. 15.08.2023г. по следующему адресу: область Абай, г. Семей, ул. Карагайлы 15, бухгалтерия.

Контактные данные заказчика для связи по телефону: 8 7222 360523