ОБЪЯВЛЕНИЕ №3

27.02.2024 год

Наименование и адрес заказчика: КГП на ПХВ «Центр первичной медико-санитарной помощи №12 города Семей» управления здравоохранения области Абай, расположенного по адресу 071403, РК, ВКО, город Семей, ул. Карагайлы,15.

Место поставки товаров: 071403, РК, область Абай, город Семей, ул. Карагайлы 15, непосредственно до двери склада.

КГП на ПХВ «Центр первичной медико-санитарной помощи №12 города Семей» управления здравоохранения области Абай объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений «Приобретение лекарственных средств и медицинских изделий» по следующим лотам:

|  | Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название – в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий без указания торговой марки и производителя и их краткая характеристика | Ед. изм | Кол- во | Сумма, выделенная для закупа, за единицу | Сумма, выделенная для закупа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроды одноразовые для Устройства Sentiero Advanced (упаковка /30шт.) Одноразовые электроды Являются одноразовым, Расходным материалом, предназначены для проведения исследования слуха методом регистрации слуховых вызванных потенциалов. | Уп. | 1 | 32 000 | 32 000 |
| 2 | Одноразовые электроды для Устройства Sentiero Advanced (50 шт. в упаковке) Одноразовые электроды являются одноразовым, Расходным материалом, предназначены для проведения исследования слуха методом регистрации слуховых вызванных потенциалов. | Уп. | 1 | 32 000 | 32 000 |
| 3 | Ушные вкладыши для устройства Sentiero Advanced – зонд LT (прямой) Ушные вкладыши для зонда LТ, размер. 3,5 мм (прозрачные) (100 шт.в упаковке) | Уп. | 1 | 100 800 | 100 800 |
| 4 | Ушные вкладыши для устройства Sentiero Advanced – зонд LT (прямой) Ушные вкладыши для зонда LТ, размер. 3,8-7,2 мм (голубые) (100 шт.в упаковке) | Уп. | 1 | 110 800 | 110 800 |
| 5 | Ушные вкладыши для устройства Sentiero Advanced – зонд EP-DP (угловой) Ушные вкладыши 3,7 мм (прозрачные), 100 шт. в упаковке | Уп. | 1 | 110 800 | 110 800 |
| 6 | Ушные вкладыши для устройства Sentiero Advanced – зонд EP-DP (угловой) Ушные вкладыши 4,0 мм (розового цвета), 100 шт. в упаковке | Уп. | 1 | 110 800 | 110 800 |
| 7 | Ушные вкладыши для устройства Sentiero Advanced – зонд EP-DP (угловой) Ушные вкладыши 4,5 мм (голубые), 100 шт. в упаковке | Уп. | 1 | 110 800 | 110 800 |
| 8 | Ушные вкладыши для устройства Sentiero Advanced – зонд EP-DP (угловой) Ушные вкладыши 5,0 мм (синие), 100 шт. в упаковке | Уп. | 1 | 110 800 | 110 800 |
| 9 | Зонд для устройства Sentiero Advanced Зонд LT (для скрининга) | Шт. | 1 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 10 | Зонд для устройства Sentiero Advanced Зонд EP-DP (для DPOAE/TEOAE, красный | Шт. | 1 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 11 | Зонд для устройства Sentiero Advanced Зонд EP-DPOAE (для TEOAE/DPOAE, синий), угловой | Шт. | 1 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 12 | Электроды грудные для ЭКГ с эластичной грушей детские и взрослые (с диаметром чашки 18 мм)(комплект), шт | Шт. | 1 | 32 200 | 32 200 |
| 13 | Электроды грудные для ЭКГ с эластичной грушей детские и взрослые(диаметром чашки 24мм)комп 6штук,взр, шт | Шт. | 1 | 32 200 | 32 200 |
| 14 | Электроды на конечности взрослые и детские (комплект 4 шт врослые), шт | Шт. | 1 | 27 000 | 00 |
| 15 | Электроды на конечности взрослые и детские (комплект 4 шт детские), шт | Шт. | 1 | 27 000 | 27 000 |

- Срок и условия поставки товара: Поставка товаров и предоставление услуг должны осуществляться Поставщиком по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней. Заявка может быть направлена Поставщику посредством электронной почты, факсом или почтовым отправлением. Доставка товара осуществляется за счет Поставщика по адресу: область Абай, г. Семей, ул. Карагайлы, 15 на место хранения (склад Заказчика) с 8.00 ч. до 16.00 часов, в рабочие дни.

- Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: РК, область Абай, г. Семей, ул. Карагайлы 15, бухгалтерия, до 08 ч. 30 мин 05.03.2024г.

- Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 08:45 ч. 05.03.2024г. по следующему адресу: область Абай, г. Семей, ул. Карагайлы 15, бухгалтерия.

Контактные данные заказчика для связи по телефону: 8 7222 360523